## Slide 1
• 장관TF 이후 LAMPS 예산: 195억  140억 (낙찰율 80~85% 예상, 7개 활용시설 제작, 활용활성화)
• ’18 7월 기준 사용 예산: 약 34억
- Neutron Detector Array 확보 (제작비 필요)
- TPC electronics 확보 (# of readout channel: 100k  30k, cable, cooling system, LV system 필요)
• LAMPS 필요장치
- Solenoid magnet: 약 23억 (without moving platform)
➔ 사업단 자석연구개발그룹 (자석연구개발그룹 디자인 확인 필요)
- IF-LAMPS beam line magnet: 약 10억
➔ 사업단 자석연구개발그룹 (자석연구개발그룹 디자인 확인 필요)
- Beam line (beam pipe, vacuum pump & chamber, beam diagnostic detector), target: 약 10억
➔ molflow 계산 필요 (~30 m IF-LAMPS beam line 진공도, beam pipe 길이, vacuum pump & gate valve 개수)
➔ beam diagnostic detector system simulation (디자인, 종류, 사양, vacuum chamber 디자인, 누가 제작?)
➔ target system (single target or multiple target, target 종류, 어디서 제작?)
- TPC system (GEM foil, GEM HV system, field cage, gas vessel, support structure inside solenoid magnet, gas system, calibration system, etc.): 약 20억
➔ 사업단 실험장치연구개발그룹
- ToF/trigger 검출기 (scintillator, light guide, meshed PMT, support structure inside solenoid magnet) + electronics: 10억
➔ full GEANT simulation (사양, 누가 제작?)
➔ 중성자 검출기 electronics 사용?
- DAQ (network switch, data storage 포함): 약 20억
➔ 사업단 실험장치연구개발그룹
- 기타 (control system, etc.) : 약 13억
➔ 각 검출기의 control system은 각 담당이 개발
LAMPS